## 공종별집계표 (hidden)
공 종 별 집 계 표
#REF!
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 기계시설물 유지보수 공사 |  |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 01 |  |  |  | 1
0101 기계설비공사 |  | 식 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 배관공사 |  | 식 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010102 배관철거공사 |  | 식 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
010103 장비설치공사 |  | 식 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0102 기타 부대공사 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
010201 기타 건축관련 공사 |  | 식 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[ 합 계 ] |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## 직접비내역 (hidden)
직접비 내역
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 / 장비비 |  | 노 무 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
유지보수 | [10 empty] | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A52
책임연구원 | 특급 | 인 | 2 | 0 | 0 | 322321 | 644642 | 322321 | 644642 |  | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A52 | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A | F | F | T | [18 empty] | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A525F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A
연구원 | 고급 | 인 | 2 | 0 | 0 | 282109 | 564218 | 282109 | 564218 |  | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A52 | 5F62C5A4D6109DB16ECB01669A2CD25C9D4585 | F | F | T | [18 empty] | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A525F62C5A4D6109DB16ECB01669A2CD25C9D4585 | bar: JUK1
| 중급 | 인 | 1 | 0 | 0 | 219603 | 219603 | 219603 | 219603
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 | 0 | 1428463 |  | 1428463 |  | TOTAL | TOTAL
성능점검 | [10 empty] | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A52
특급 |  | 인 | 1 | 0 | 0 | 322321 | 322321 |  | 322321
고급 |  | 인 | 1 | 0 | 0 | 282109 | 282109 |  | 282109
중급 |  | 인 | 1 | 0 | 0 | 219603 | 219603 |  | 219603
초급 |  | 인 | 1 | 0 | 0 | 203384 | 203384 |  | 203384
고급숙련기술자 |  | 인 | 1 | 0 | 0 | 232720 | 232720 |  | 232720 |  | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A52 | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A | F | F | T | [18 empty] | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A525F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A
중급숙련기술자 |  | 인 | 1 | 0 | 0 | 190557 | 190557 |  | 190557 |  | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A52 | 5F62C5A4D6109DB16ECB01669A2CD25C9D4585 | F | F | T | [18 empty] | 5F7305C3D510957EDF16E11D71154F7C54193A525F62C5A4D6109DB16ECB01669A2CD25C9D4585 | bar: JUK1
초급숙련기술자 |  | 인 | 1 | 0 | 0 | 168953 | 168953 |  | 168953
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 1619647 |  | 1619647 |  | TOTAL | TOTAL

## 단가대비표 (hidden)
단 가 대 비 표
코 드 | 등 급 | 단위 | 2020년
|  |  | 기계/설비 | 전기 | 정보통신 | 건설 | 환경 | 원자력 | 기타
010101 배관공사 | 특급기술자 | 일/인 | 322321 | 288765 | 267977 | 292249 | 281068 | 407303 | 288326
ksd3576 | 고급기술자 | 일/인 | 282109 | 242820 | 242904 | 242055 | 253264 | 314111 | 240794
30 | 중급기술자 | 일/인 | 219603 | 219050 | 222620 | 220497 | 207859 | 285982 | 193223
31 | 초급기술자 | 일/인 | 203384 | 199763 | 182192 | 172529 | 190246 | 235216 | 175897
32 | 고급숙련기술자 | 일/인 | 232720 | 238484 | 194866 | 207510 | 203924 | 293640 | 203120
35 | 중급숙련기술자 | 일/인 | 190557 | 179526 | 172952 | 185073 | 184340 | 264761 | 169272
| 초급숙련기술자 | 일/인 | 168953 | 153750 | 149870 | 162285 | 160472 | 167847 | 140473

## 간접공사비 (hidden)
※ 적용시기 : 2021. 1. 6. 기초금액 발표분부터 |  |  |  |  | 2021년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준
|  |  | [간접노무비] |  | [기타경비] |  |  | [일반관리비] |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] | [5 empty] | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  | (재+노) x 율 |  | 공사규모 | (재+노+경) x 율 |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 | [5 empty] | □ 도급자관급 미포함 |  | (재+직노) x 율
(직접공사비) |  |  | 건축 | 산업 설비 (건축) | 건축 | 산업 설비 (건축) | (추정가격) | 건축, 산업설비 | 전문· 전기·통신· 소방·기타
[12 empty] | 종합건설업 |  |  | 전문건설업 |  |  | □ 도급자관급 포함 |  | (재+직노+도급자관급) x 율과
(재+직노) x 율 x 1.2 중에 작은 금액
50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 8 | 8 | 5.6 | 5.6 | 5억 미만 | 6 | 6 | 15 |  | 구분 | 요율 |  | 구분 |  | 요율 | 안전관리비 대상액주) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 7.9 | 7.9 | 5.8 | 5.8
| 13~36개월 (1095일) |  | 7.7 | 7.7 | 7 | 7 | [5 empty] | 건축공사 | 0.07 |  | 비계·구조물해체공사 |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 2.93
| 36개월 초과 (1096일) |  | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 5억 - 30억 미만 |  | 5.5 | [10 empty] | 일반건설공사(을) | 3.09
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | [13 empty] | 중건설공사 | 3.43
| 7~12개월 (365일) |  | 7.6 | 7.6 | 7 | 7 | [5 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 |  | 석공사, 시설물유지관리, 철근콘크리트공사, 가스시설공사(1종) |  | 0.32 |  |  | 철도∙궤도신설공사 | 2.45
| 13~36개월 (1095일) |  | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 30억 - 50억 미만 |  | 5 | [10 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.85
| 36개월 초과 (1096일) |  | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | [11 empty] | 5억 ~ 50억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 1.86 | 5349
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 50억 - 100억 미만 | 5.5 |  | 12 |  |  |  |  | 도장공사, 철강재설치공사 |  | 0.16 |  |  | 일반건설공사(을) | 1.99 | 5499
| 7~12개월 (365일) |  | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | [13 empty] | 중건설공사 | 2.35 | 5400
| 13~36개월 (1095일) |  | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 100억 - 300억 미만 |  | 4.5 | [10 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.57 | 4411
[15 empty] | 기계설비공사업 및 그 외 |  | 0.1
| 36개월 초과 (1096일) |  | 7.2 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | [13 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.2 | 3250
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 8.1 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 300억 - 1000억 미만 | 5 |  | 10 | [7 empty] | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 | 일반건설공사(갑) | 1.97
| 7~12개월 (365일) |  | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 6.8 | [5 empty] | * 적용제외: 문화재수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설 | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.1
| 13~36개월 (1095일) |  | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | [13 empty] | 중건설공사 | 2.44
※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계
| 36개월 초과 (1096일) |  | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 1000억 이상 | 4.5 |  | 9 | [9 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.66
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비∙교통∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 | [11 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) | [7 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.27
□ 산업설비(건축) 해당공종 : 지열공사, 소각시설 등 | [18 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 | 일반건설공사(갑) | 2.15
[산재보험료] | [6 empty] | [환경보전비] |  |  |  |  | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.29
[20 empty] | 중건설공사 | 2.66
(노) x 3.7 | [6 empty] | (직접공사비) x 율 |  |  |  |  | (직접공사비) x 율 | [7 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.81
* 모든 건설공사 적용, 노동부 고시 제2020-145호(2020. 12. 29.), 산업재해보상보험법시행령 | [6 empty] | 구분 |  |  |  | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  |  | 요율 |  |  |  | 특수및기타건설공사 | 1.38
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2018-462호, 2018.7.26.) | [17 empty] | * 총 공사금액(도급금액+도급자관급금액) 2천만원 이상 건설공사
[7 empty] | 도로(예시: 교량, 터널, 활주로 등) |  |  |  | 0.9 | 50억 미만 |  |  |  | 0.081
[고용보험료]
[7 empty] | 플랜트(예시: 발전소, 쓰레기소각장 등) |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 주) 안전관리비(산업안전보건관리비) 대상액
[12 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  |  | 0.08
[7 empty] | 지하철 |  |  |  | 0.5
(노) x 율 | [17 empty] | - 도급자설치 관급금액이 없는 공사 : 재료비와 직접노무비의 합계
[7 empty] | 철도 |  |  |  | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  |  | 0.075
공사배정규모(추정금액) |  |  |  | 요율
[7 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | - 도급자설치 관급금액을 포함한 공사 : 재료비(도급자관급 포함)와 직접노무비의 합계 또는
[1등급] 1200억 이상 |  |  |  | 1.39 | [7 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  |  | 0.071
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 설치 |  |  |  | 1.8
[2등급] 1200억 미만 ~ 950억 이상 |  |  |  | 1.17 | [13 empty] | 재료비(도급자관급 제외)와 직접노무비의 합계
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 미설치 |  |  |  | 0.8 | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  |  | 0.068
[3등급] 950억 미만 ~ 550억 이상 |  |  |  | 0.97
[7 empty] | 댐 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | * 건설업의 분류
[4등급] 550억 미만 ~ 400억 이상 |  |  |  | 0.92 | [7 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  |  | 0.084
[7 empty] | 택지개발 |  |  |  | 0.6
[5등급] 400억 미만 ~ 220억 이상 |  |  |  | 0.89 | [13 empty] | - [일반건설공사(갑)] 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도∙궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만
[7 empty] | 기타 토목(하천 등) |  |  |  | 0.8 | * 적용제외: 전문공사, 문화재수리공사
[6등급] 220억 미만 ~ 130억 이상 |  |  |  | 0.88
[7 empty] | 주택(재개발, 재건축) |  |  |  | 0.7 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준 | [5 empty] | 부설하는 공사
[7등급] 130억 미만 ~ 78억(고시금액) 이상 |  |  |  | 0.87
[7 empty] | 주택(신축) |  |  |  | 0.3 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
7등급 미만 |  |  |  | #REF! | [13 empty] | - [일반건설공사(을)] 기계장치공사, 삭도건설공사
[7 empty] | 주택 외 건축 |  |  |  | 0.5 | [공사이행보증수수료]
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2018-462호(2018.7.26.), 고용보험법 시행령
[7 empty] | 조경, 기타(전문, 개보수 공사) |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | - [중건설공사] 고제방(댐)(높이20m이상의 제방, 방파제, 안벽), 수력발전시설, 터널(지하10m이상
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[7 empty] | * 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 |  |  |  |  | 공사규모 (직접공사비) |  | 수수료
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2019-244호, 2018.12.18.) | [17 empty] | 복개식 지하철도, 지하도, 지하상가 및 통신선로 등의 인입통신구등) 신설공사
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2018-462호, 2018.7.26.) | [6 empty] | (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.)
[12 empty] | 70억 미만 |  | [직공비x0.0355%]x공기(년) |  |  |  | - [철도 또는 궤도신설공사] 철도, 궤도시설(기설노반 또는 구조물에 한함) 및 그에 따른 역사,
[건강보험료] |  | [노인장기요양보험료] |  | [연금보험료]
. (환경보전비 내 직접공사비) 환경오염방지시설 설치·
[12 empty] | 70억이상~120억미만 |  | [2백만원+(직공비-50억)x0.0235%]x공기(년) |  |  |  | 과선교, 송전선로
운영·철거에 직접 소요되는 비용을 계상하고 표준
(직노) x 3.43 |  | (건강보험료) x 11.52 |  | (직노) x 4.5
[7 empty] | 시장단가, 표준품셈 등에 의해 산출 | [10 empty] | - [특수 및 기타건설공사(단독발주에 한함)] 준설, 조경(조경관련 전문 포함), 택지조성(경지
* 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사 | [11 empty] | 120억이상~250억미만 |  | [4백만원+(직공비-140억)x0.0193%]x공기(년)
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2018-462호, 2018.7.26.) | [6 empty] | . (환경보전비 내 간접공사비) 시험검사비, 점검비, 교육 | [10 empty] | 정리포함), 포장 등의 단독발주공사에 한함(타 공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용)
[퇴직공제부금비] | [6 empty] | 훈련비 등 설계시 산출이 곤란한 금액을 반영하고, |  |  |  |  | 250억이상~500억미만 |  | [6백만원+(직공비-250억)x0.0159%]x공기(년)
전기공사, 정보통신공사는 타 공사와 독립하여 행하는 공사에 한함
직접공사비에 최저요율을 적용한 금액 이상을 계상
(직노) x 2.3 | [11 empty] | 500억 이상 |  | [10백만원+(직공비-500억)x0.0126%]x공기(년) |  |  |  | ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (노동부 고시 제2020-63호, 2020.1.23.)
※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사,
* 추정금액이 1억 이상인 건설공사
[12 empty] | * 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [5 empty] | □ 수의계약 시 1차 낙찰률, ( )은 2000.7.31.이전 (「정부입찰계약집행기준」 제9조)
※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용 | [6 empty] | 문화재 수리공사
[12 empty] | - (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약 | [5 empty] | - 추정가격10억미만으로 87.75%(85%)미만인 경우: 87.75%(85%)
□ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 건축, 토목 등 관련 공사업종에 따라 적용 | [11 empty] | - (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약 | [5 empty] | - 추정가격10억～50억미만으로 86.75%(83%)미만인 경우: 86.75%(83%)
(단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함) | [11 empty] | - (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약 | [5 empty] | - 추정가격50억～100억미만으로 85.5%(80%)미만인 경우: 85.5%(80%)
위 적용기준은 조달청 발주공사에 적용하는 기준이므로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

## 정밀점검내역 (hidden)
정밀점검 내역서 (부평아트센터 30,000㎡)
품 명 | 기준인원(인) |  |  | 분 류 | 수량 | 경과년수 조정계수 | 조정계수 (면적) | 모델병 / 사양 | 장 비 비 |  | 노 무 비 |  | 점검수량 산출기준 | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
| 특급 | 고급 | 중급 | [5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 단 가 | 금 액
1. 정밀점검 검사 | [5 empty] | 1.05 | 1.4 | 준공일 2013년 / 연면적 82,289㎡ | [6 empty] | 12989835.8873 |  |  |  |  | 010102
계획검토 | 3.58 | 0 | 0 | 식 | 1 |  | 1.8 |  |  |  |  | 1153909.18 |  |  | 1153909.18
시스템검토 | 3.58 | 0 | 0 | 식 | 1 |  | 1.8 |  |  |  |  | 1153909.18 |  |  | 1153909.18
2. 열원설비 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5F355573E1109CA7259AC1B3D114D22E7A8DCE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025F355573E1109CA7259AC1B3D114D22E7A8DCE | 875 | bar: JUK1
빙축열 터보냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 | 대 | 2 | 1.05 | 1 | (주)500/(야)335 USRT |  |  |  | 327660.333 | 0% |  | 0 | B9F
관류형 스팀 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 | 대 | 5 | 1.05 | 1 | 3 TON |  |  |  | 802972.7475 | 0% |  | 0 | B8F
냉각탑 (인입송풍형) | 0.1 | 0.25 | 0.17 | 대 | 2 | 1.05 | 1 | 520 CRT |  |  |  | 294192.906 | 0% |  | 0 | 30F옥탑
냉각탑 (인입송풍형) | 0.1 | 0.25 | 0.17 | 대 | 1 | 1.05 | 1 | 346 CRT |  |  |  | 147096.453 | 0% |  | 0 | 30F옥탑
냉각탑 (개방형) | 0.1 | 0.25 | 0.17 | 대 | 1 | 1.05 | 1 | 315 CRT |  |  |  | 147096.453 | 0% |  | 0 | 30F옥탑
EHP (실외기) | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 대 | 33 | 1.05 | 1 | 용량별 |  |  |  | 2815566.831 | 20% |  | 563113.3662
컴팩트 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 대 | 2 | 1.05 | 1 | 1,460,000 / 1,100,000 Kcal/hr |  |  |  | 172591.881 | 50% |  | 86295.9405
3. 공조설비
공조기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 대 | 29 | 1.05 | 1 | 공조실 (각층용) |  |  |  | 2674386.6555 | 20% |  | 534877.3311
증기순간가열기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 대 | 3 | 1.05 | 1 | 급탕/난방용 |  |  |  | 258887.8215 | 100% |  | 258887.8215
4. 급수설비
시수조 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 대 | 1 | 1.05 | 1 | 450 TON (PDF) |  |  |  | 105718.326 | 100% |  | 105718.326 | B9
중수조 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 대 | 1 | 1.05 | 1 | 140 TON (PDF) |  |  |  | 105718.326 | 100% |  | 105718.326 | B9
5. 정화조
부폐식 | 0 | 0 | 0 | 식 | 1 | 1.05 | 1 | 4,000 인조 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 하수종말처리방식
0
6. 휀설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 | 26 | 1.05 | 1 |  |  |  |  | 1978518.906 | 20% |  | 395703.7812
기계실,물탱크실 급기 / 배기 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 | 6 | 1.05 | 1 | Mixed Flow 264*4CMM*25mmAq 417*2CMM*35mmAq |  |  |  | 456581.286 | 0% |  | 0
전기실,발전기실 급배기 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 | 2 | 1.05 | 1 | Mixed Flow 350CMM*20mmAq |  |  |  | 152193.762 | 0% |  | 0
지하층 급.배기 (hanger) | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 | 14 | 1.05 | 1 | Hanger 334~459CMM*16mmAq |  |  |  | 1065356.334 | 0% |  | 0
중수처리실 배기 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 | 2 | 1.05 | 1 | sirocco 250CMM*30mmAQ*1.5KW |  |  |  | 152193.762 | 0% |  | 0
B7~30F 화장실 배기 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 | 2 | 1.05 | 1 | 17~50CMM * 20~30mmAq*15KW |  |  |  | 144946.44 | 0% |  | 0
B7~30F 화장실 배기 | 0 | 0 | 0 | 대 | 27 | 1.05 | 1 | 17~50CMM * 20~30mmAq*0.4KW |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0.75kw 이하제외
7. 펌프설비 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 | 41 | 1.05 | 1 |  |  |  |  | 5167006.509 | 20% |  | 1033401.3018
고층부 냉각수 순환펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 | 3 | 1.05 | 1 | 2,510LPM*42m*30KW |  |  |  | 378073.647 | 0% |  | 0 | EHP실외기용
저층부 냉각수 순환펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 | 3 | 1.05 | 1 | 2,310LPM*36m*22KW |  |  |  | 360070.14 | 0% |  | 0 | EHP실내기용
고층부 냉온수 순환펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 | 3 | 1.05 | 1 | 5,450LPM*42m*55KW |  |  |  | 378073.647 | 0% |  | 0 | AHU용
저층부 냉온수 순환펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 | 3 | 1.05 | 1 | 5,450LPM*36m*45KW |  |  |  | 360070.14 | 0% |  | 0 | AHU용
급수펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 | 19 | 1.05 | 1 | 179~893LPM*98~200m*(2.2*3) |  |  |  | 2394466.431 | 0% |  | 0
배수펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 | 4 | 1.05 | 1 | 500LPM*46m*11KW |  |  |  | 504098.196 | 0% |  | 0
빙축열 브라인 순환펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 | 3 | 1.05 | 1 | 6,610LPM*23m*50KW |  |  |  | 378073.647 | 0% |  | 0
빙축열 냉각 순환펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 | 3 | 1.05 | 1 | 6,150LPM*35m*75KW |  |  |  | 378073.647 | 0% |  | 0
8. 위생설비 및 탱크설비
시수조 (음용수, 소화수) | 0.02 | 0.16 | 0.07 | Set | 1 | 1.05 | 1 | 450 TON / PDF |  |  |  | 70303.8735 | 100% |  | 70303.8735 | B9F
중수조 (중수용) | 0.02 | 0.16 | 0.07 | Set | 1 | 1.05 | 1 | 140 TON / PDF |  |  |  | 70303.8735 | 100% |  | 70303.8735 | B9F
팽창기체 분리기 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | Set | 4 | 1.05 | 1 | AHU계통 / EHP계통 / STS |  |  |  | 281215.494 | 100% |  | 281215.494 | B9F
빙축열 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 | 대 | 1 | 1.05 | 1 | 6,600 USRT / Conc. |  |  |  | 153020.742 | 100% |  | 153020.742 | B9F
9. 위생기구설비
위생기구설비 | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 식 | 1 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 279992.862 | 100% |  | 279992.862
10. 오.배수통기 및 우수배수설비
오.배수통기 및 우수배수설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | 1 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 237666.528 | 100% |  | 237666.528
[12 empty] | 0 |  |  | 0
11. 오수정화 및 물재이용설비 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
오수정화설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | 1 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 237666.528 | 100% |  | 237666.528
물 재이용설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | 1 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 197180.118 | 100% |  | 197180.118
0
12. 배관설비 | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 식 | 1 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 1091123.568 | 100% |  | 1091123.568
[12 empty] | 0 |  |  | 0
13. 덕트설비 | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 식 | 1 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 445375.296 | 100% |  | 445375.296
0
14. 보온설비 | 0.04 | 0.96 | 1 | 식 | 1 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 905976.864 | 100% |  | 905976.864
15. 자동제어설비 | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 식 | 1 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 636507.63 | 100% |  | 636507.63
16. 방음.방진.내진 설비 | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 식 | 1 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 427891.194 | 100% |  | 427891.194
[12 empty] | 0 |  |  | 0
17. 보고서 작성 | 0.42 | 2.46 | 2.71 | 식 | 1 | 1 | 1.8 |  |  |  |  | 2564076.762 | 100% |  | 2564076.762
0
합 계 | [9 empty] | 0 |  | 32005804.9205 |  |  | 25979671.7746

## 장비일람표
건물명 | [5 empty] | 건물용도
소재지 | [5 empty] | 담당자/직책
건물개요 | 연면적: |  | 개동/ 지하 층, 지상 층, |  |  | 전화번호
| 사용 승인일 |  |  |  |  | 이메일주소
[별표1]성능점검대상 기계설비 (제7조 제1항 관련)
점검대상 기계설비 목록 |  | 수량 | 단위 | 용량 | 점검수량산출기준 | 산출기준 | 점검수량 | 실점검수량 | 비 고
열원 및 냉난방 설비 (냉난방 구분하여 작성요) | 냉동기 | 0 | 대 |  | 전체수량의 50% 이상 | 0 | 0 |  | 헤더포함 | 관계법령(고압가스안전관리법 제16조)에의해 점검을 받은경우 제외
| 냉각탑 | 0 | 대 |  | 전체수량의 50% 이상 | 0 | 0 |  | 점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑에 포함
| 축열조 | 0 | 대 |  | 전체수량 | 0 | 0 |  | 축열량 및 방열량에 대한 효율 점검 포함
| 보일러 | 0 | 대 |  | 전체수량의 50% 이상 | 0 | 0 |  | 헤더포함 | 관계법령(에너지이용합리화법 제39조)에의해 점검을 받은경우 제외 (1ton/Hr)
| 열교환기 | 0 | 대 |  | 전체수량의 50% 이상 | 0 | 0
| 팽창탱크 | 0 | 대 |  | 전체수량 | 0 | 0
| 펌프 | 0 | 대 |  | 전체수량의 20% 이상 | 0 | 0 |  |  | 냉난방, 급수에 해당하는 펌프만
| 신재생에너지 | 0 | 대 |  | 전체수량 | 0 | 0
| 패키지에어컨 | 0 | 대 |  | 전체수량의 20% 이상 | 0 | 0 |  |  | `+시스템 에어컨, 수량은 실외기 기준
| 항온항습기 | 0 | 대 |  | 전체수량의 20% 이상 | 0 | 0
공기조화 설비 | 공기조화기 | 0 | 대 |  | 전체수량의 20% 이상 | 0 | 0 |  | 송풍기포함
| 팬코일유니트 | 0 | 대 |  | 1개 층 이상 | 0 | 0
환기설비 | 환기설비 | 0 | 대 |  | 전체수량의 20% 이상 | 0 | 0 |  | 용량 0.75KW이하 및 벽부형 송풍기 제외 | 급배기팬
| 필터 | 0 | 대 |  | 전체수량 | 0 | 0 |  | 팬필터유닛, 냄새제거필터유닛 등 포함 | 공조기필터, 팬필터 유닛, 냄새제거 필터 유닛 | *공조기 필터는 공기 조화기 1개당 1개의 필터로 수량 파악
위생기구설비 |  | 0 | 식 |  | 전체수량 | 0 | 0 |  |  | 수량 단위 '식'으로 표기된 항목은 설치 유무만 표기해 주세요(있다 : 1, 없다 : 0)
급수·급탕 설비 | 급수·급탕설비 등 | 0 | 식 |  | 전체수량 | 0 | 0 |  | 급탕탱크 포함
| 고, 저수조 | 0 | 식 |  | 전체수량 | 0 | 0
오,배수 통기 및 우수배수설비 |  | 0 | 식 |  | 전체수량 | 0 | 0
오수정화 및 물 재이용설비 | 오수정화설비 | 0 | 식 |  | 전체수량 | 0 | 0
| 물 재이용설비 | 0 | 식 |  | 전체수량 | 0 | 0
배관설비 |  | 0 | 식 |  | 전체수량 | 0 | 0
덕트설비 |  | 0 | 식 |  | 전체수량 | 0 | 0 |  | VAC, CAV 유닛 포함
보온설비 |  | 0 | 식 |  | 전체수량 | 0 | 0
자동제어설비 |  | 0 | 식 |  | 전체수량 | 0 | 0 |  | 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함
방음. 방진. 내진설비 |  | 0 | 식 |  | 전체수량 | 0 | 0
1) 배관 및 덕트 내부 상태 점검을 위해 천공 등이 수반될 경우에는 비용을 별도로 산출한다. 2) 성능점검 시 전체 수량을 점검하지 않는 기계설비에 대해서는 누락되는 기계설비가 없도록 점검대상을 매년 다르게 해야 하며, 점검대상 기계설비가 1대(식)인 경우 위 산출 기준에도 불구하고 매년 성능점검을 실시해야 한다. 3) 관리주체는 점검대상 기계설비 외에 추가로 점검이 필요한 기계설비가 있는 경우 해당 기계설비의 종류, 세부항목, 점검방법 및 점검 주기 등을 포함하여 성능 점검 계획을 수립할 수 있다.

## 정밀점검 투입인원 산정기준 (hidden)
정밀정검 투입인원 산정기준
구 분 | 점검대상 | 기준인원(인) |  |  | 분 류 | 조정계수 적용여부
|  | 특급 | 고급 | 중급 |  | 연면적 또는 세대수 | 경과년수
계획검토 |  | 1.83 | 2 | 0.13 | 식 | √
시스템 검토 |  | 1.83 | 2 | 0.13 | 식 | √
열원 및 냉난방설비 | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 | 대 |  | √
| 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 | 대 |  | √
| 축열 | 0.1 | 0.27 | 0.17 | 대 |  | √
| 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 | 대 |  | √
| 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 대 |  | √
| 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 대 |  | √
| 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 |  | √
| 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | 대 |  | √
| 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 대 |  | √
| 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 대 |  | √
공기조화 설비 | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 대 |  | √
| 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 |  | √
환기설비 | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 |  | √
| 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 대 |  | √
위생기구설비 |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 식 | √
급수, 급탕 설비 | 급수.급탕설비 | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 식 | √
| 고.저수조 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 식 | √
오.배수 통기 및 우수배수설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | √
오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | √
| 물 재이용설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | √
배관설비 |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 식 | √
덕트설비 |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 식 | √
보온설비 |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 식 | √
자동제어설비 |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 식 | √
방음.방진.sowls 설비 |  | 0.4 | 0.47 | 0.42 | 식 | √
보고서 작성 |  | 0.42 | 2.46 | 2.71 | 식 | √

## 기능 및 정밀점검원가내역 (hidden)
공 사 원 가 계 산 서 (성능점검)
공사명 : 원주보훈요양원 (연면적 10,000 제곱미터) |  |  |  | #NAME?
|  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
작업설, 부산물(△)
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | #REF! | 성능점검(1회/년) |  | 기능점검 제외
|  | 간 접 노 무 비 | #REF! | 직접노무비× | 7.9%
|  | [ 소 계 ] | #REF!
| 경 비 | 기 계 경 비 | #REF! | 직접노무비× | 0%
|  | 산 재 보 험 료 | #REF! | 노무비× | 3.7%
|  | 고 용 보 험 료 | #REF! | 노무비× | 0.87%
|  | 국민 건강 보험료 | #REF! | 직접노무비× | 3.43%
|  | 국민 연금 보험료 | #REF! | 직접노무비× | 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 | #REF! | 건강보험료× | 11.52%
|  | 산업안전보건관리비 | #REF! | (재료비+직노) | 1.85%
|  | 퇴직공제부금비 | #REF! | 직접노무비× | 2.3%
|  | 환 경 보 전 비 | #REF! | (재료비+직노+기계경비) | 0%
|  | 기 타 경 비 | #REF! | (재료비+노무비) | 5.8%
|  | 하도급지급보증수수료 | #REF! | (재료비+직노+기계경비) | 0.081%
|  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | #REF! | (재료비+직노+기계경비)× | 0%
|  | [ 소 계 ] | #REF!
계 |  |  | #REF! |  |  | #REF!
일 반 관 리 비 |  |  | #REF! | 계× | 6%
이 윤 |  |  | #REF! | (노무비+경비+일반관리비)× | 15%
고용개선지원비 |  |  | 0
공 급 가 액 |  |  | #REF! | 4자리 절사
부 가 가 치 세 |  |  | #REF! | 공급가액× | 10%
도 급 액 |  |  | #REF!
총 공 사 비 |  |  | #REF!
고용개선지원비
|  | 주휴수당 | #REF! | 직접노무비 x | 4.6% | 1.4
|  | 국민연금, 건강보험료 지원 | #REF! | 직접노무비 x | 7.93% | 50% | 0.5
|  | 고용개선장려금 | #REF! | 직접노무비 x | 4.6% | 20% | 0.5
Note : 부평아트센터 장비이력카드 기준으로 작성됨

## 업무별 적용공량기준 (hidden)
3. 물분배계통
1. 시스템 검토 |  |  |  |  | 단위 : 인/건물 |  | 3.1 냉동기 |  |  |  |  | 단위 : 인. 일/대
건물연면적 | 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 |  | 구 분 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자
10,000㎡ 이하 | 2 | 4.86 | 11.26 | 7.3 | 4.86 |  | 50RT 이하 | 0 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.43
20,000㎡ 이하 | 3 | 7.41 | 18.18 | 11.51 | 7.41 |  | 100RT 이하 | 0 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.46
30,000㎡ 이하 | 3.94 | 9.77 | 23.98 | 15.17 | 9.77 |  | 150RT 이하 | 0 | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.49
40,000㎡ 이하 | 5.76 | 14.28 | 35.02 | 22.19 | 14.28 |  | 200RT 이하 | 0.17 | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 0.47
50,000㎡ 이하 | 6.53 | 16.21 | 39.7 | 25.15 | 16.21 |  | 250RT 이하 | 0.18 | 0.29 | 0.38 | 0.44 | 0.5
60,000㎡ 이하 | 6.88 | 17.9 | 43.83 | 27.8 | 17.9 |  | 300RT 이하 | 0.19 | 0.31 | 0.4 | 0.46 | 0.52
70,000㎡ 이하 | 7.22 | 20.03 | 49.08 | 31.12 | 20.03 |  | 400RT 이하 | 0.2 | 0.34 | 0.44 | 0.51 | 0.58
80,000㎡ 이하 | 8.36 | 23.18 | 56.79 | 36 | 23.18 |  | 500RT 이하 | 0.22 | 0.37 | 0.48 | 0.56 | 0.69
90,000㎡ 이하 | 9.65 | 26.78 | 65.62 | 41.6 | 26.78 |  | 600RT 이하 | 0.24 | 0.4 | 0.52 | 0.61 | 0.69
100,000㎡ 이하 | 11.13 | 30.9 | 75.71 | 48 | 30.9 |  | 700RT 이하 | 0.26 | 0.44 | 0.57 | 0.66 | 0.75
110,000㎡ 이하 | 12.82 | 35.59 | 87.22 | 55.3 | 35.59 |  | 800RT 이하 | 0.28 | 0.48 | 0.62 | 0.72 | 0.82
120,000㎡ 이하 | 14.73 | 40.93 | 100.29 | 63.58 | 40.93 |  | 900RT 이하 | 0.3 | 0.52 | 0.68 | 0.79 | 0.9
130,000㎡ 이하 | 16.91 | 46.98 | 115.12 | 72.99 | 46.98 |  | 1,000RT 이하 | 0.33 | 0.57 | 0.74 | 0.86 | 0.99
140,000㎡ 이하 | 19.37 | 53.81 | 131.87 | 83.6 | 53.81 |  | Note : 1. 1,000RT 초과 시 매 100RT 증가마다 1,000RT 이하 공량기준 10%씩 가산한다
150,000㎡ 이하 | 22.14 | 61.5 | 150.7 | 95.55 | 61.5 |  | 2. 빙축열시스템은 hs 표준품셈에 100%를 가산한다
note : 150,000㎡초과 시는 매 10,000㎡ 증가마다 150.000㎡ 이하 공량기준 10%씩 가산한다 | [6 empty] | 3. 히트펌프는 본 표준품셈에 80%씩을 가산한다.
공동주택 환기설비인 경우에는 상기공량의 20%를 적용한다
[7 empty] | 3.2 냉각탑 |  |  |  |  | 단위 : 인. 일/대
2. 공기분배계통 | [6 empty] | 구 분 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자
2.1 공조기 | [5 empty] | 단위 : 인. 일/대 | 50RT 이하 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.34
송풍기 용량 | 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자 | 100RT 이하 | 0 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.37
10,000CMH 이하 |  | 0 | 0.33 | 0.62 | 0.33 | 0.22 | 150RT 이하 | 0 | 0.23 | 0.3 | 0.34 | 0.39
20,000CMH 이하 |  | 0 | 0.56 | 0.75 | 0.46 | 0.3 | 200RT 이하 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.38
30,000CMH 이하 |  | 0 | 0.67 | 0.91 | 0.7 | 0.34 | 250RT 이하 | 0.14 | 0.23 | 0.3 | 0.35 | 0.4
40,000CMH 이하 |  | 0.18 | 0.7 | 1.08 | 0.87 | 0.37 | 300RT 이하 | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.37 | 0.42
50,000CMH 이하 |  | 0.21 | 0.84 | 1.2 | 1.04 | 0.44 | 400RT 이하 | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.46
60,000CMH 이하 |  | 0.25 | 0.99 | 1.42 | 1.21 | 0.52 | 500RT 이하 | 0.17 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.5
70,000CMH 이하 |  | 0.3 | 1.18 | 1.7 | 1.48 | 0.62 | 600RT 이하 | 0.19 | 0.32 | 0.42 | 0.49 | 0.55
80,000CMH 이하 |  | 0.34 | 1.39 | 1.99 | 1.74 | 0.73 | 700RT 이하 | 0.2 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.59
90,000CMH 이하 |  | 0.39 | 1.58 | 2.28 | 1.99 | 0.84 | 800RT 이하 | 0.22 | 0.37 | 0.49 | 0.58 | 0.64
100,000CMH 이하 |  | 0.44 | 1.78 | 2.56 | 2.24 | 0.94 | 900RT 이하 | 0.24 | 0.41 | 0.53 | 0.63 | 0.7
Note. 1. 100,00CMH 초과시는 매 10,000CMH 증가마다 100,000CMH 이하 공량기준 20%씩 을 가산 한다 | [6 empty] | 1,000RT 이하 | 0.26 | 0.45 | 0.58 | 0.69 | 0.77
2. 변풍량공조기인 경우 상기품의 20%를 가산한다 | [6 empty] | Note : 1. 1,000RT 초과 시 매 100RT 증가마다 1,000RT 이하 공량기준 10%씩 가산한다
3. 빌탑유닛트형 공조기, 에어워셔 공조기는 상기품에 100%를 가산한다 | [6 empty] | 2. 밀페형냉각탑은 본 표준품셈에 20%씩을 가산한다.
4. 환기송풍기 내장형 공조기는 상기품에 50%를 가산한다
5. 환기조화기, 온풍기는 상기품을 적용한다 | [6 empty] | 3.3 보일러
6. 송풍기용량은 급기송풍기 풍량을 기준으로 한다. | [6 empty] | 용 량 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자
[7 empty] | 1톤 이하 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.31
2.2 송풍기 | [5 empty] | 단위 : 인. 일/대 | 2톤 이하 | 0 | 0.29 | 0.38 | 0.44 | 0.49
송풍기 용량 | 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자 | 3톤 이하 | 0 | 0.35 | 0.45 | 0.52 | 0.59
10,000CMH 이하 |  | 0 | 0.22 | 0.35 | 0.39 | 0.3 | 5톤 이하 | 0.34 | 0.57 | 0.75 | 0.86 | 0.98
20,000CMH 이하 |  | 0 | 0.26 | 0.41 | 0.46 | 0.36 | 10톤 이하 | 0.54 | 0.9 | 1.17 | 1.35 | 1.53
30,000CMH 이하 |  | 0 | 0.31 | 0.49 | 0.55 | 0.43 | Note : 10톤 초과시 매2톤 이하 공량기준 15%씩 가산한다.
40,000CMH 이하 |  | 0.16 | 0.32 | 0.52 | 0.58 | 0.45
50,000CMH 이하 |  | 0.19 | 0.37 | 0.6 | 0.67 | 0.52 | 3.4 펌프
60,000CMH 이하 |  | 0.21 | 0.41 | 0.66 | 0.74 | 0.58 | 구 분 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자
70,000CMH 이하 |  | 0.24 | 0.47 | 0.75 | 0.85 | 0.66 | 펌 프 | 0.14 | 0.28 | 0.12 | 0.14
80,000CMH 이하 |  | 0.27 | 0.53 | 0.85 | 0.96 | 0.75 | Note : 1. 본 표준품셈은 원심펌프를 기준으로 구경 50~200mm에 적용한다
90,000CMH 이하 |  | 0.3 | 0.59 | 0.95 | 1.07 | 0.84 | 2. 펌프구경 50mm 미만 시에는 상기공량의 50%를 적용하며 20mm 초과 시에는 매10mm
100,000CMH 이하 |  | 0.33 | 0.65 | 1.05 | 1.18 | 0.92 | 증가마다 상기공량의 50%를 가산한다
벽부형 |  | 0 | 0 | 0.09 | 0.1 | 0 | 3. 본펌프는 냉. 온수 및 냉각수용 펌프에 한한다.
루푸벤츄레이터 |  | 0 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0
Note. 1. 100,00CMH 초과시는 매 10,000CMH 증가마다 100,000CMH 이하 공량기준 15%씩 을 가산 한다 | [6 empty] | 3.5 코일
[7 empty] | 구 분 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자
2.3 필터박스 |  |  |  | 단위 : 인. 일/대 |  |  | 냉각, 가열코일 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.1
박스 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자
2,000CMH 이하 | 0.47 | 0.63 | 0.39 | 0.25 |  |  | 3.6 열교환기
Note : 2,000CMH 초과시는 매 1,000CMH 증가마다 2,000CMH이하 공량기준 15%씩 가산한다 | [6 empty] | 구 분 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자
[7 empty] | 열교환기 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.16
2.4 패키지에어컨. 항온항습기 | [5 empty] | 단위 : 인. 일/대 | Note : 1. 온수 또는 냉수를 발생시키는 중온수, 증기, 브라인 및 냉수를 열매로 하는 열교환기에 적용
구 분 | 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자 | 2. 원통-코일형을 기준하였으며 판형열교환기도 본 표준품셈을 적용한다
덕트미연결형 |  |  | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.19
덕트연결형5,000CMH 이하 |  | 0 | 0.28 | 0.52 | 0.28 | 0.19 | 3.7 밸브류
덕트연결형10,000CMH 이하 |  | 0 | 0.47 | 0.63 | 0.39 | 0.25 | 구 분 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자
덕트연결형15,000CMH 이하 |  | 0 | 0.56 | 0.76 | 0.59 | 0.29 | 팬코일유닛 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03
덕트연결형20,000CMH 이하 |  | 0.15 | 0.59 | 0.84 | 0.73 | 0.31 | 콘벡터, 방열기 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02
덕트연결형25,000CMH 이하 |  | 0.18 | 0.7 | 1 | 0.87 | 0.37 | note : 1. 유량조절밸브라함은 주관 및 분기관 상의 조절용밸브에 국한한다
Note : 25,000CMH 초과 시는 매5,000CMH 증가마다 25,000CMH 이하 공량기준 15%씩 가산한다 | [6 empty] | 2. 유량조절밸브는 수동밸런싱밸브, 정유량밸브 및 기타 조절밸브류 포함한다
창문형에어컨은 덕트미연결형 공량기준 50%를 적용한다. | [6 empty] | 3. 자동조절밸브는 이방변, 삼방변 또는 이와 유사한 목적을 갖는 밸브를 말한다.
2.5 전열교환기, 현열교환기, 환기유닛 | [6 empty] | 3.8 말단장비
용 량 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자 |  |  | 구 분 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자
30,000CMH 이하 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.19 |  |  | 팬코일유닛 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03
공동주택 환기설비용 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |  |  | 콘벡터, 방열기 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02
Note : 30,000CMH 초과시는 매 10,000CMH 증가마다 30,000CMH이하 공량기준 15%씩 가감한다 | [6 empty] | Note : 1. 상치형을 기준으로 하고 풍량도 입구 및 취출구에 덕트 등의 연결이 없는 것으로 한다.
2. 천정설치형은 상기공량에 20%를 가산한다.
2.6 에어커텐
구 분 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자 |  |  | 3.9 유량분배측정
에어커텐 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 건물연면적 | 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자
[7 empty] | 10,000㎡ 이하 | 0 | 1.03 | 1.54 | 2.06 | 1.85
2.7 변풍량, 정풍량 유닛 | [6 empty] | 20,000㎡ 이하 | 0.78 | 1.3 | 1.94 | 2.59 | 2.33
구 분 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자 |  | 30,000㎡ 이하 | 0.97 | 1.61 | 2.42 | 3.22 | 2.9
VAN | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |  | 40,000㎡ 이하 | 1.18 | 1.97 | 2.95 | 3.93 | 3.54
CAV 유닛 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |  | 50,000㎡ 이하 | 1.39 | 2.31 | 3.47 | 4.61 | 4.15
Note : 팬파워유닛은 VAN 유닛공량기준에 50%를 가산한다. | [6 empty] | 60,000㎡ 이하 | 1.58 | 2.64 | 3.96 | 5.28 | 4.75
[7 empty] | 70,000㎡ 이하 | 1.83 | 3.16 | 4.75 | 6.33 | 5.7
2.8 풍량조절댐퍼 | [6 empty] | 80,000㎡ 이하 | 2.26 | 3.79 | 5.7 | 7.59 | 6.84
구 분 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자 |  |  | 90,000㎡ 이하 | 2.71 | 4.54 | 6.84 | 9.1 | 8.2
수 동 식 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |  |  | 100,000㎡ 이하 | 3.25 | 5.44 | 8.2 | 10.92 | 9.84
자 동 식 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |  |  | 110,000㎡ 이하 | 3.9 | 6.52 | 9.84 | 13.1 | 11.8
Note : 1. 스폴리트댐퍼 (SD) 및 방화볼륨댐퍼(FVD)도 상기 공량을 적용 한다 | [6 empty] | 120,000㎡ 이하 | 4.68 | 7.82 | 11.8 | 15.72 | 14.16
2. 공동주택 환기설비인 경우에는 댐퍼 공량이 공기취출구에 포함된 것으로 간주하여 | [6 empty] | 130,000㎡ 이하 | 5.61 | 9.38 | 14.16 | 18.86 | 16.99
본 표준품셈에서 제외 한다. | [6 empty] | 140,000㎡ 이하 | 6.73 | 11.25 | 16.99 | 22.63 | 20.38
[7 empty] | 150,000㎡ 이하 | 8.07 | 13.5 | 20.38 | 27.15 | 24.45
2.9 공기취출구 | [6 empty] | note : 150,000㎡초과 시는 매 10,000㎡ 증가마다 150.000㎡ 이하 공량기준 10%씩 가산한다
구 분 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자 |  |  | : 물분배시스템의 주관 및 분기관에서의 유량. 압력, 및 온도 등을 측정하고 조정하는 작업포함
디퓨져, 레지스터, 루저, 그릴 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  |  | : 배관전체를 포괄적인 측면에서 부하변동등 외란에 따른 대응상태에 대한 점검 포함
공동주택 환기설비용 디퓨져 등 | - | 0.01 | 0.01 | -
4. 소음측정
2.10 덕트 풍량 분포측정 | [6 empty] | 건물연면적 | 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자
건물연면적 | 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자 | 10,000㎡ 이하 | 0 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25
10,000㎡ 이하 |  | 0 | 1.47 | 2.2 | 2.94 | 2.64 | 20,000㎡ 이하 | 0 | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.75
20,000㎡ 이하 |  | 1.11 | 1.85 | 2.77 | 3.7 | 3.33 | 30,000㎡ 이하 | 1.62 | 4.26 | 4.59 | 4.26 | 3.6
30,000㎡ 이하 |  | 1.38 | 2.3 | 3.45 | 4.6 | 4.14 | 40,000㎡ 이하 | 1.92 | 5.01 | 5.4 | 5.01 | 4.23
40,000㎡ 이하 |  | 1.68 | 2.81 | 4.21 | 5.62 | 5.05 | 50,000㎡ 이하 | 2.25 | 5.88 | 6.33 | 5.88 | 4.98
50,000㎡ 이하 |  | 1.98 | 3.3 | 4.95 | 6.59 | 5.93 | 60,000㎡ 이하 | 2.64 | 6.48 | 7.35 | 6.48 | 5.97
60,000㎡ 이하 |  | 2.26 | 3.77 | 5.65 | 7.54 | 6.78 | 70,000㎡ 이하 | 3.16 | 7.77 | 8.82 | 7.77 | 7.16
70,000㎡ 이하 |  | 2.71 | 4.52 | 6.78 | 9.04 | 8.18 | 80,000㎡ 이하 | 3.69 | 9.07 | 10.29 | 9.07 | 8.35
80,000㎡ 이하 |  | 3.16 | 5.27 | 7.91 | 10.55 | 9.49 | 90,000㎡ 이하 | 4.22 | 10.36 | 11.76 | 10.36 | 9.55
90,000㎡ 이하 |  | 3.61 | 6.03 | 9.04 | 12.06 | 10.84 | 100,000㎡ 이하 | 4.75 | 11.66 | 13.23 | 11.66 | 10.74
100,000㎡ 이하 |  | 4.06 | 6.48 | 10.17 | 13.07 | 12.2 | 110,000㎡ 이하 | 5.28 | 12.96 | 14.7 | 12.96 | 11.94
Notee : 100,000㎡ 초과 시는 매 10,000㎡ 증가마다 100,000㎡ 이하 공량기준 10%씩 가산한다. | [6 empty] | 120,000㎡ 이하 | 5.8 | 14.25 | 16.17 | 14.25 | 13.13
[7 empty] | 130,000㎡ 이하 | 6.38 | 15.68 | 17.78 | 15.68 | 14.44
2.11 제습기 | [6 empty] | 140,000㎡ 이하 | 7.02 | 17.24 | 19.56 | 17.24 | 15.89
구 분 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 | 고급숙련기술자 | 중급숙련기술자 |  | 150,000㎡ 이하 | 7.73 | 18.97 | 21.52 | 18.97 | 17.48
5,000CMH 이하 | 0.13 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |  | note : 150,000㎡초과 시는 매 10,000㎡ 증가마다 150.000㎡ 이하 공량기준 10%씩 가산한다
Note : 5,000CMH 초과 시 매 2,000CMH 이하 공량기준 30%씩 가산한다. | [6 empty] | : 공동주택 환기설비인 경우에도 본 표준품셈을 적용한다.
1) 소음측정은 각 시스템구간별로 구분하여 측정하는것을 기준으로 하였댜.
2) 공조계통소음측정과 이에 대한 평가도 포함
3) 공조계통에서 발생하는 소음에 대하여 측정하는것을 말하며 교통, 환경 및 기타발생소음
5. 마무리작업
[7 empty] | (공기분배계통 품) + 물분배계통 품) * |  | 10%
Note : 공기분배계통, 물분배계통의 전체적인 마감작업으로 공조시스템의 운전산황 및 실내환경(온도,습도)의 상태를
확인하여 쾌적한 환경으로 조정되었는가를 최종점검하고 테스트홀캡마감, 측정위치의 마감재 보완, 측정위치표시
등 포함
6. 최종보고서 작성
[7 empty] | 상기 1~5 항 합의 |  | 15%
Note : 설계, 시공상태의 문제점표출 및 문제점해결을 위한 자료조사와 방안제시가 포함되었다.
1) 측정자료의 계산, 정리 및 분석이 포함되었다.
2) 설계, 시공상태의 문제점표출 및 문제점해결을 위한 자료조사와 방안제시가 포함되었음
3) 공조설비 유지관리지침서 작성은 본 표준품셈에서 제외.